## Hoja1
| V promedio diario mensual a 5 m |  | V promedio diario mensual a 20 m |  | horas por mes |  | Tiempo a 20% | V h1 | V h2 30 | T | E diaria anual
E | 15 |  | 16.6435 |  | 31 |  |  | 5 | #REF! | 0
F | 20 |  | 22.1914 |  | 28 |  |  | 12 |  | 12
M | 12 |  | 13.3148 |  | 31 |  |  | 30 |  | 15
A | 17 |  | 18.8627 |  | 30 |  |  | 24 |  | 2
M | 21 |  | 23.301 |  | 31 |  |  | 16 |  | 16
J | 19 |  | 21.0818 |  | 30 |  |  | 4 |  | 4
J | 18 |  | 19.9723 |  | 31 |  |  | 14 |  | 13
A | 10 |  | 11.0957 |  | 31 |  |  | 7 |  | 21
S | 4 |  | 4.4383 |  | 30 |  |  | 13 |  | 23
O | 14 |  | 15.534 |  | 31 |  |  | 18 |  | 8
N | 8 |  | 8.8766 |  | 30 |  |  | 21 |  | 6
D | 23 |  | 25.5201 |  | 31 |  |  | 22 |  | 11
|  | V Promedio | 16.736 |  | P(w) | 2037811.4901
h1 | 25 | m | h buje | 30
h2 | 10 | m | h buje | 35
Longitud de aspas | 50 | m
P normal a 20 m | ?
P real a 20 m | ? |  | Si Vz > 22 --> cp = 0
Coef. | 38% |  | Si Vz < 4 --> cp = 0
Rendimiento del generador | 90%
Dimensión de la astas | 15 | m
Densidad del aire | 1.23 | m
Rendimiento | %
18%

## Longitud 25 con h2 30
l1 | 25 | m | Vh1 | Vh2 para 30 m | Tiempo en horas | Potencia diaria | Energia diaria
h1 | 10 | m | 18 | 21.9358 | 18 | 4.8434 | 87.1817
h2 | 30 | m | 7 | 8.5306 | 16 | 0.28486 | 4.5577
cp | 40% |  | 19 | 23.1545 | 19 | 0 | 0
rendimiento del generador | 95% |  | 7 | 8.5306 | 16 | 0.28486 | 4.5577
alfa | 0.18 |  | 12 | 14.6239 | 20 | 1.4351 | 28.7018
densidad del aire | 1.23 |  | 3 | 3.656 | 22 | 0 | 0
Velocidad promedio de h2 | 16.2432 |  | 14 | 17.0612 | 5 | 2.2789 | 11.3943
Potencia promedio del viento | 5.1751 | MW | 8 | 9.7493 | 4 | 0.42521 | 1.7008
Potencia entregada | 1.9666 |  | 5 | 6.0933 | 3 | 0.10381 | 0.31143
Energía anual |  | 3373.4682 | 5 | 6.0933 | 13 | 0.10381 | 1.3495
|  |  | 20 | 24.3732 | 21 | 0 | 0
|  |  | 9 | 10.9679 | 6 | 0.60543 | 3.6326
|  |  | 1 | 1.2187 | 14 | 0 | 0
|  |  | 28 | 34.1224 | 9 | 0 | 0
|  |  | 16 | 19.4985 | 15 | 3.4017 | 51.0254
|  |  | 4 | 4.8746 | 0 | 0.053151 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 11 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 20 | 0 | 0
|  |  | 20 | 24.3732 | 5 | 0 | 0
|  |  | 15 | 18.2799 | 4 | 2.8029 | 11.2116
|  |  | 20 | 24.3732 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 22 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 18 | 0 | 0
|  |  | 27 | 32.9038 | 19 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6.0933 | 10 | 0.10381 | 1.0381
|  |  | 24 | 29.2478 | 3 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 14 | 0 | 0
|  |  | 7 | 8.5306 | 23 | 0.28486 | 6.5517
|  |  | 25 | 30.4664 | 18 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 19 | 0 | 0
|  |  | 10 | 12.1866 | 17 | 0.83049 | 14.1184
|  |  | 27 | 32.9038 | 2 | 0 | 0
|  |  | 6 | 7.3119 | 11 | 0.17939 | 1.9732
|  |  | 24 | 29.2478 | 7 | 0 | 0
|  |  | 23 | 28.0291 | 9 | 0 | 0
|  |  | 10 | 12.1866 | 21 | 0.83049 | 17.4403
|  |  | 19 | 23.1545 | 20 | 0 | 0
|  |  | 29 | 35.3411 | 12 | 0 | 0
|  |  | 21 | 25.5918 | 8 | 0 | 0
|  |  | 8 | 9.7493 | 14 | 0.42521 | 5.953
|  |  | 28 | 34.1224 | 12 | 0 | 0
|  |  | 7 | 8.5306 | 3 | 0.28486 | 0.85458
|  |  | 7 | 8.5306 | 12 | 0.28486 | 3.4183
|  |  | 12 | 14.6239 | 10 | 1.4351 | 14.3509
|  |  | 2 | 2.4373 | 17 | 0 | 0
|  |  | 13 | 15.8426 | 18 | 1.8246 | 32.8426
|  |  | 3 | 3.656 | 18 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 5 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 19 | 0 | 0
|  |  | 11 | 13.4052 | 1 | 1.1054 | 1.1054
|  |  | 27 | 32.9038 | 12 | 0 | 0
|  |  | 8 | 9.7493 | 12 | 0.42521 | 5.1025
|  |  | 6 | 7.3119 | 20 | 0.17939 | 3.5877
|  |  | 11 | 13.4052 | 20 | 1.1054 | 22.1077
|  |  | 5 | 6.0933 | 13 | 0.10381 | 1.3495
|  |  | 17 | 20.7172 | 11 | 4.0802 | 44.8822
|  |  | 3 | 3.656 | 2 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 16 | 0.053151 | 0.85042
|  |  | 6 | 7.3119 | 12 | 0.17939 | 2.1526
|  |  | 17 | 20.7172 | 1 | 4.0802 | 4.0802
|  |  | 2 | 2.4373 | 1 | 0 | 0
|  |  | 29 | 35.3411 | 12 | 0 | 0
|  |  | 25 | 30.4664 | 13 | 0 | 0
|  |  | 27 | 32.9038 | 3 | 0 | 0
|  |  | 9 | 10.9679 | 6 | 0.60543 | 3.6326
|  |  | 8 | 9.7493 | 12 | 0.42521 | 5.1025
|  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  | 19 | 23.1545 | 19 | 0 | 0
|  |  | 21 | 25.5918 | 18 | 0 | 0
|  |  | 21 | 25.5918 | 16 | 0 | 0
|  |  | 13 | 15.8426 | 1 | 1.8246 | 1.8246
|  |  | 22 | 26.8105 | 19 | 0 | 0
|  |  | 13 | 15.8426 | 8 | 1.8246 | 14.5967
|  |  | 4 | 4.8746 | 16 | 0.053151 | 0.85042
|  |  | 9 | 10.9679 | 5 | 0.60543 | 3.0271
|  |  | 25 | 30.4664 | 13 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 19 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 10 | 0.053151 | 0.53151
|  |  | 20 | 24.3732 | 3 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
|  |  | 23 | 28.0291 | 20 | 0 | 0
|  |  | 26 | 31.6851 | 21 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 1 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 17 | 4.0802 | 69.3635
|  |  | 23 | 28.0291 | 4 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6.0933 | 15 | 0.10381 | 1.5572
|  |  | 10 | 12.1866 | 20 | 0.83049 | 16.6098
|  |  | 12 | 14.6239 | 0 | 1.4351 | 0
|  |  | 19 | 23.1545 | 7 | 0 | 0
|  |  | 6 | 7.3119 | 11 | 0.17939 | 1.9732
|  |  | 17 | 20.7172 | 7 | 4.0802 | 28.5614
|  |  | 9 | 10.9679 | 22 | 0.60543 | 13.3194
|  |  | 20 | 24.3732 | 16 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 20 | 0 | 0
|  |  | 12 | 14.6239 | 4 | 1.4351 | 5.7404
|  |  | 23 | 28.0291 | 14 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6.0933 | 21 | 0.10381 | 2.18
|  |  | 12 | 14.6239 | 0 | 1.4351 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 9 | 0.053151 | 0.47836
|  |  | 17 | 20.7172 | 12 | 4.0802 | 48.9624
|  |  | 16 | 19.4985 | 1 | 3.4017 | 3.4017
|  |  | 8 | 9.7493 | 7 | 0.42521 | 2.9765
|  |  | 29 | 35.3411 | 14 | 0 | 0
|  |  | 10 | 12.1866 | 15 | 0.83049 | 12.4574
|  |  | 29 | 35.3411 | 17 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 10 | 0.053151 | 0.53151
|  |  | 18 | 21.9358 | 5 | 4.8434 | 24.2171
|  |  | 16 | 19.4985 | 13 | 3.4017 | 44.222
|  |  | 18 | 21.9358 | 21 | 4.8434 | 101.7119
|  |  | 4 | 4.8746 | 3 | 0.053151 | 0.15945
|  |  | 28 | 34.1224 | 22 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 20 | 4.0802 | 81.6041
|  |  | 2 | 2.4373 | 4 | 0 | 0
|  |  | 16 | 19.4985 | 15 | 3.4017 | 51.0254
|  |  | 28 | 34.1224 | 5 | 0 | 0
|  |  | 28 | 34.1224 | 2 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 18 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 22 | 0 | 0
|  |  | 28 | 34.1224 | 16 | 0 | 0
|  |  | 18 | 21.9358 | 7 | 4.8434 | 33.904
|  |  | 8 | 9.7493 | 7 | 0.42521 | 2.9765
|  |  | 14 | 17.0612 | 10 | 2.2789 | 22.7887
|  |  | 12 | 14.6239 | 16 | 1.4351 | 22.9614
|  |  | 9 | 10.9679 | 6 | 0.60543 | 3.6326
|  |  | 15 | 18.2799 | 17 | 2.8029 | 47.6494
|  |  | 10 | 12.1866 | 5 | 0.83049 | 4.1525
|  |  | 4 | 4.8746 | 4 | 0.053151 | 0.21261
|  |  | 29 | 35.3411 | 14 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 9 | 0 | 0
|  |  | 7 | 8.5306 | 19 | 0.28486 | 5.4123
|  |  | 18 | 21.9358 | 9 | 4.8434 | 43.5908
|  |  | 21 | 25.5918 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 8.5306 | 12 | 0.28486 | 3.4183
|  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6.0933 | 9 | 0.10381 | 0.9343
|  |  | 9 | 10.9679 | 4 | 0.60543 | 2.4217
|  |  | 19 | 23.1545 | 16 | 0 | 0
|  |  | 28 | 34.1224 | 12 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 19 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 16 | 4.0802 | 65.2833
|  |  | 23 | 28.0291 | 9 | 0 | 0
|  |  | 16 | 19.4985 | 22 | 3.4017 | 74.8372
|  |  | 26 | 31.6851 | 15 | 0 | 0
|  |  | 13 | 15.8426 | 22 | 1.8246 | 40.141
|  |  | 26 | 31.6851 | 19 | 0 | 0
|  |  | 12 | 14.6239 | 19 | 1.4351 | 27.2667
|  |  | 16 | 19.4985 | 17 | 3.4017 | 57.8288
|  |  | 8 | 9.7493 | 19 | 0.42521 | 8.079
|  |  | 16 | 19.4985 | 7 | 3.4017 | 23.8118
|  |  | 13 | 15.8426 | 3 | 1.8246 | 5.4738
|  |  | 7 | 8.5306 | 18 | 0.28486 | 5.1275
|  |  | 13 | 15.8426 | 7 | 1.8246 | 12.7721
|  |  | 9 | 10.9679 | 8 | 0.60543 | 4.8434
|  |  | 29 | 35.3411 | 23 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6.0933 | 5 | 0.10381 | 0.51906
|  |  | 23 | 28.0291 | 21 | 0 | 0
|  |  | 21 | 25.5918 | 13 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 9 | 0.053151 | 0.47836
|  |  | 11 | 13.4052 | 18 | 1.1054 | 19.8969
|  |  | 9 | 10.9679 | 15 | 0.60543 | 9.0814
|  |  | 22 | 26.8105 | 16 | 0 | 0
|  |  | 18 | 21.9358 | 13 | 4.8434 | 62.9645
|  |  | 27 | 32.9038 | 2 | 0 | 0
|  |  | 26 | 31.6851 | 19 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 21 | 0.053151 | 1.1162
|  |  | 6 | 7.3119 | 18 | 0.17939 | 3.229
|  |  | 28 | 34.1224 | 20 | 0 | 0
|  |  | 6 | 7.3119 | 23 | 0.17939 | 4.1259
|  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  | 21 | 25.5918 | 19 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 20 | 0 | 0
|  |  | 8 | 9.7493 | 22 | 0.42521 | 9.3547
|  |  | 9 | 10.9679 | 18 | 0.60543 | 10.8977
|  |  | 4 | 4.8746 | 12 | 0.053151 | 0.63782
|  |  | 19 | 23.1545 | 21 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 2 | 0 | 0
|  |  | 6 | 7.3119 | 6 | 0.17939 | 1.0763
|  |  | 25 | 30.4664 | 20 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 5 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 11 | 4.0802 | 44.8822
|  |  | 27 | 32.9038 | 6 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 8 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 15 | 0 | 0
|  |  | 11 | 13.4052 | 8 | 1.1054 | 8.8431
|  |  | 15 | 18.2799 | 15 | 2.8029 | 42.0436
|  |  | 27 | 32.9038 | 8 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 12 | 0.053151 | 0.63782
|  |  | 25 | 30.4664 | 5 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6.0933 | 4 | 0.10381 | 0.41525
|  |  | 12 | 14.6239 | 17 | 1.4351 | 24.3965
|  |  | 1 | 1.2187 | 19 | 0 | 0
|  |  | 15 | 18.2799 | 18 | 2.8029 | 50.4523
|  |  | 28 | 34.1224 | 12 | 0 | 0
|  |  | 8 | 9.7493 | 11 | 0.42521 | 4.6773
|  |  | 10 | 12.1866 | 7 | 0.83049 | 5.8134
|  |  | 2 | 2.4373 | 4 | 0 | 0
|  |  | 25 | 30.4664 | 3 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 14 | 0 | 0
|  |  | 19 | 23.1545 | 17 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 17 | 0 | 0
|  |  | 15 | 18.2799 | 18 | 2.8029 | 50.4523
|  |  | 12 | 14.6239 | 7 | 1.4351 | 10.0456
|  |  | 23 | 28.0291 | 16 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | 12 | 14.6239 | 16 | 1.4351 | 22.9614
|  |  | 23 | 28.0291 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14 | 17.0612 | 14 | 2.2789 | 31.9042
|  |  | 10 | 12.1866 | 21 | 0.83049 | 17.4403
|  |  | 15 | 18.2799 | 22 | 2.8029 | 61.664
|  |  | 1 | 1.2187 | 9 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 21 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 8 | 4.0802 | 32.6416
|  |  | 18 | 21.9358 | 13 | 4.8434 | 62.9645
|  |  | 25 | 30.4664 | 15 | 0 | 0
|  |  | 28 | 34.1224 | 0 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 18 | 4.0802 | 73.4437
|  |  | 2 | 2.4373 | 13 | 0 | 0
|  |  | 23 | 28.0291 | 1 | 0 | 0
|  |  | 28 | 34.1224 | 19 | 0 | 0
|  |  | 20 | 24.3732 | 11 | 0 | 0
|  |  | 9 | 10.9679 | 0 | 0.60543 | 0
|  |  | 12 | 14.6239 | 10 | 1.4351 | 14.3509
|  |  | 24 | 29.2478 | 19 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 23 | 0 | 0
|  |  | 25 | 30.4664 | 14 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 14 | 4.0802 | 57.1229
|  |  | 7 | 8.5306 | 18 | 0.28486 | 5.1275
|  |  | 17 | 20.7172 | 0 | 4.0802 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 10 | 0 | 0
|  |  | 14 | 17.0612 | 4 | 2.2789 | 9.1155
|  |  | 16 | 19.4985 | 8 | 3.4017 | 27.2135
|  |  | 10 | 12.1866 | 4 | 0.83049 | 3.322
|  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 3 | 0 | 0
|  |  | 8 | 9.7493 | 11 | 0.42521 | 4.6773
|  |  | 1 | 1.2187 | 16 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 13 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 21 | 4.0802 | 85.6843
|  |  | 18 | 21.9358 | 3 | 4.8434 | 14.5303
|  |  | 14 | 17.0612 | 21 | 2.2789 | 47.8562
|  |  | 9 | 10.9679 | 11 | 0.60543 | 6.6597
|  |  | 16 | 19.4985 | 7 | 3.4017 | 23.8118
|  |  | 15 | 18.2799 | 10 | 2.8029 | 28.0291
|  |  | 12 | 14.6239 | 19 | 1.4351 | 27.2667
|  |  | 27 | 32.9038 | 14 | 0 | 0
|  |  | 24 | 29.2478 | 7 | 0 | 0
|  |  | 20 | 24.3732 | 13 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 10 | 0.053151 | 0.53151
|  |  | 26 | 31.6851 | 19 | 0 | 0
|  |  | 10 | 12.1866 | 22 | 0.83049 | 18.2708
|  |  | 19 | 23.1545 | 2 | 0 | 0
|  |  | 11 | 13.4052 | 16 | 1.1054 | 17.6861
|  |  | 17 | 20.7172 | 0 | 4.0802 | 0
|  |  | 9 | 10.9679 | 9 | 0.60543 | 5.4489
|  |  | 12 | 14.6239 | 10 | 1.4351 | 14.3509
|  |  | 20 | 24.3732 | 13 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 9 | 0 | 0
|  |  | 14 | 17.0612 | 20 | 2.2789 | 45.5774
|  |  | 9 | 10.9679 | 7 | 0.60543 | 4.238
|  |  | 28 | 34.1224 | 6 | 0 | 0
|  |  | 14 | 17.0612 | 14 | 2.2789 | 31.9042
|  |  | 4 | 4.8746 | 11 | 0.053151 | 0.58467
|  |  | 2 | 2.4373 | 20 | 0 | 0
|  |  | 20 | 24.3732 | 17 | 0 | 0
|  |  | 19 | 23.1545 | 22 | 0 | 0
|  |  | 21 | 25.5918 | 19 | 0 | 0
|  |  | 10 | 12.1866 | 21 | 0.83049 | 17.4403
|  |  | 13 | 15.8426 | 8 | 1.8246 | 14.5967
|  |  | 10 | 12.1866 | 18 | 0.83049 | 14.9488
|  |  | 22 | 26.8105 | 5 | 0 | 0
|  |  | 25 | 30.4664 | 16 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 10 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 19 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 15 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 22 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  | 14 | 17.0612 | 22 | 2.2789 | 50.1351
|  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 7 | 0 | 0
|  |  | 25 | 30.4664 | 19 | 0 | 0
|  |  | 11 | 13.4052 | 3 | 1.1054 | 3.3162
|  |  | 22 | 26.8105 | 17 | 0 | 0
|  |  | 9 | 10.9679 | 11 | 0.60543 | 6.6597
|  |  | 23 | 28.0291 | 10 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 12 | 0 | 0
|  |  | 9 | 10.9679 | 17 | 0.60543 | 10.2923
|  |  | 3 | 3.656 | 17 | 0 | 0
|  |  | 7 | 8.5306 | 7 | 0.28486 | 1.994
|  |  | 12 | 14.6239 | 11 | 1.4351 | 15.786
|  |  | 6 | 7.3119 | 4 | 0.17939 | 0.71754
|  |  | 7 | 8.5306 | 12 | 0.28486 | 3.4183
|  |  | 7 | 8.5306 | 7 | 0.28486 | 1.994
|  |  | 16 | 19.4985 | 2 | 3.4017 | 6.8034
|  |  | 11 | 13.4052 | 1 | 1.1054 | 1.1054
|  |  | 29 | 35.3411 | 14 | 0 | 0
|  |  | 25 | 30.4664 | 18 | 0 | 0
|  |  | 19 | 23.1545 | 14 | 0 | 0
|  |  | 15 | 18.2799 | 3 | 2.8029 | 8.4087
|  |  | 3 | 3.656 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 23 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 14 | 0 | 0
|  |  | 15 | 18.2799 | 19 | 2.8029 | 53.2553
|  |  | 2 | 2.4373 | 17 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 19 | 0 | 0
|  |  | 11 | 13.4052 | 19 | 1.1054 | 21.0023
|  |  | 9 | 10.9679 | 13 | 0.60543 | 7.8706
|  |  | 13 | 15.8426 | 2 | 1.8246 | 3.6492
|  |  | 7 | 8.5306 | 3 | 0.28486 | 0.85458
|  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  | 17 | 20.7172 | 4 | 4.0802 | 16.3208
|  |  | 15 | 18.2799 | 18 | 2.8029 | 50.4523
|  |  | 14 | 17.0612 | 15 | 2.2789 | 34.183
|  |  | 11 | 13.4052 | 1 | 1.1054 | 1.1054
|  |  | 24 | 29.2478 | 20 | 0 | 0
|  |  | 20 | 24.3732 | 14 | 0 | 0
|  |  | 11 | 13.4052 | 2 | 1.1054 | 2.2108
|  |  | 20 | 24.3732 | 18 | 0 | 0
|  |  | 12 | 14.6239 | 14 | 1.4351 | 20.0912
|  |  | 25 | 30.4664 | 4 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.8746 | 7 | 0.053151 | 0.37206
|  |  | 26 | 31.6851 | 20 | 0 | 0
|  |  | 14 | 17.0612 | 21 | 2.2789 | 47.8562
|  |  | 6 | 7.3119 | 14 | 0.17939 | 2.5114
|  |  | 8 | 9.7493 | 20 | 0.42521 | 8.5042
|  |  | 28 | 34.1224 | 5 | 0 | 0
|  |  | 6 | 7.3119 | 0 | 0.17939 | 0
|  |  | 22 | 26.8105 | 13 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1.2187 | 15 | 0 | 0
|  |  | 29 | 35.3411 | 4 | 0 | 0
|  |  | 18 | 21.9358 | 7 | 4.8434 | 33.904
|  |  | 23 | 28.0291 | 15 | 0 | 0
|  |  | 14 | 17.0612 | 15 | 2.2789 | 34.183
|  |  | 7 | 8.5306 | 15 | 0.28486 | 4.2729
|  |  | 8 | 9.7493 | 5 | 0.42521 | 2.1261
|  |  | 15 | 18.2799 | 22 | 2.8029 | 61.664
|  |  | 25 | 30.4664 | 15 | 0 | 0
|  |  | 18 | 21.9358 | 16 | 4.8434 | 77.4948
|  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
|  |  | 28 | 34.1224 | 13 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.4373 | 17 | 0 | 0
|  |  | 27 | 32.9038 | 16 | 0 | 0
|  |  | 7 | 8.5306 | 21 | 0.28486 | 5.982
|  |  | 5 | 6.0933 | 19 | 0.10381 | 1.9724
|  |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
|  |  | 29 | 35.3411 | 13 | 0 | 0
|  |  | 19 | 23.1545 | 12 | 0 | 0
|  |  | 18 | 21.9358 | 1 | 4.8434 | 4.8434
|  |  | 24 | 29.2478 | 13 | 0 | 0
|  |  | 6 | 7.3119 | 12 | 0.17939 | 2.1526
|  |  | 22 | 26.8105 | 14 | 0 | 0
|  |  | 23 | 28.0291 | 10 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6.0933 | 21 | 0.10381 | 2.18
|  |  | 10 | 12.1866 | 5 | 0.83049 | 4.1525
|  |  | 3 | 3.656 | 16 | 0 | 0
|  |  | 10 | 12.1866 | 20 | 0.83049 | 16.6098
|  |  | 16 | 19.4985 | 22 | 3.4017 | 74.8372
|  |  | 1 | 1.2187 | 9 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.656 | 1 | 0 | 0
|  |  | 26 | 31.6851 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | 15.8426 | 4 | 1.8246 | 7.2984

## Longitud 30 con h2 35
l1 | 30 | m |  | Vh1 | Vh2 para 30 m | Tiempo en horas | Potencia diaria | Energia diaria
h1 | 10 | m |  | 18 | 22.553 | 18 | 0 | 0
h2 | 35 | m |  | 7 | 8.7706 | 16 | 0.4458 | 7.1328
cp | 40% |  |  | 19 | 23.806 | 19 | 0 | 0
rendimiento del generador | 95% |  |  | 7 | 8.7706 | 16 | 0.4458 | 7.1328
alfa | 0.18 |  |  | 12 | 15.0353 | 20 | 2.2459 | 44.9182
densidad del aire | 1.23 |  |  | 3 | 3.7588 | 22 | 0 | 0
Velocidad promedio de h2 | 16.7002 |  |  | 14 | 17.5412 | 5 | 3.5664 | 17.8321
Potencia promedio del viento | 8.0991 | MW |  | 8 | 10.0236 | 4 | 0.66546 | 2.6618
Potencia entregada | 3.0776 |  |  | 5 | 6.2647 | 3 | 0.16246 | 0.48739
| Energía anual |  | 4422.9362 | 5 | 6.2647 | 13 | 0.16246 | 2.112
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 6 | 0.94749 | 5.685
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 15 | 5.3236 | 79.8546
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 0 | 0.083182 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 4 | 4.3865 | 17.5462
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 10 | 0.16246 | 1.6246
|  |  |  | 24 | 30.0707 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 23 | 0.4458 | 10.2535
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 17 | 1.2997 | 22.0952
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 11 | 0.28074 | 3.0881
|  |  |  | 24 | 30.0707 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 21 | 1.2997 | 27.2941
|  |  |  | 19 | 23.806 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 26.3119 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 14 | 0.66546 | 9.3164
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 3 | 0.4458 | 1.3374
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 12 | 0.4458 | 5.3496
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 10 | 2.2459 | 22.4591
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 18 | 2.8555 | 51.3986
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 1 | 1.7299 | 1.7299
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 12 | 0.66546 | 7.9855
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 20 | 0.28074 | 5.6148
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 20 | 1.7299 | 34.5985
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 13 | 0.16246 | 2.112
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 11 | 6.3855 | 70.2406
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 16 | 0.083182 | 1.3309
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 12 | 0.28074 | 3.3689
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 1 | 6.3855 | 6.3855
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 6 | 0.94749 | 5.685
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 12 | 0.66546 | 7.9855
|  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 23.806 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 26.3119 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 26.3119 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 1 | 2.8555 | 2.8555
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 8 | 2.8555 | 22.8438
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 16 | 0.083182 | 1.3309
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 5 | 0.94749 | 4.7375
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 10 | 0.083182 | 0.83182
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 26 | 32.5766 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 17 | 6.3855 | 108.5537
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 15 | 0.16246 | 2.437
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 20 | 1.2997 | 25.9943
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 0 | 2.2459 | 0
|  |  |  | 19 | 23.806 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 11 | 0.28074 | 3.0881
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 7 | 6.3855 | 44.6986
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 22 | 0.94749 | 20.8449
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 4 | 2.2459 | 8.9836
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 21 | 0.16246 | 3.4118
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 0 | 2.2459 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 9 | 0.083182 | 0.74864
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 12 | 6.3855 | 76.6261
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 1 | 5.3236 | 5.3236
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 7 | 0.66546 | 4.6582
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 15 | 1.2997 | 19.4958
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 10 | 0.083182 | 0.83182
|  |  |  | 18 | 22.553 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 13 | 5.3236 | 69.2073
|  |  |  | 18 | 22.553 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 3 | 0.083182 | 0.24955
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 20 | 6.3855 | 127.7102
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 15 | 5.3236 | 79.8546
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 22.553 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 7 | 0.66546 | 4.6582
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 10 | 3.5664 | 35.6642
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 16 | 2.2459 | 35.9346
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 6 | 0.94749 | 5.685
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 17 | 4.3865 | 74.5713
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 5 | 1.2997 | 6.4986
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 4 | 0.083182 | 0.33273
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 19 | 0.4458 | 8.4703
|  |  |  | 18 | 22.553 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 26.3119 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 12 | 0.4458 | 5.3496
|  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 9 | 0.16246 | 1.4622
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 4 | 0.94749 | 3.79
|  |  |  | 19 | 23.806 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 16 | 6.3855 | 102.1682
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 22 | 5.3236 | 117.1201
|  |  |  | 26 | 32.5766 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 22 | 2.8555 | 62.8205
|  |  |  | 26 | 32.5766 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 19 | 2.2459 | 42.6723
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 17 | 5.3236 | 90.5019
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 19 | 0.66546 | 12.6436
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 7 | 5.3236 | 37.2655
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 3 | 2.8555 | 8.5664
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 18 | 0.4458 | 8.0245
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 7 | 2.8555 | 19.9884
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 8 | 0.94749 | 7.58
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 5 | 0.16246 | 0.81232
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 26.3119 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 9 | 0.083182 | 0.74864
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 18 | 1.7299 | 31.1386
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 15 | 0.94749 | 14.2124
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 22.553 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 26 | 32.5766 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 21 | 0.083182 | 1.7468
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 18 | 0.28074 | 5.0533
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 23 | 0.28074 | 6.457
|  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 26.3119 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 22 | 0.66546 | 14.64
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 18 | 0.94749 | 17.0549
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 12 | 0.083182 | 0.99818
|  |  |  | 19 | 23.806 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 6 | 0.28074 | 1.6844
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 11 | 6.3855 | 70.2406
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 8 | 1.7299 | 13.8394
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 15 | 4.3865 | 65.7982
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 12 | 0.083182 | 0.99818
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 4 | 0.16246 | 0.64986
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 17 | 2.2459 | 38.1805
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 18 | 4.3865 | 78.9578
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 11 | 0.66546 | 7.32
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 7 | 1.2997 | 9.098
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 23.806 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 18 | 4.3865 | 78.9578
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 7 | 2.2459 | 15.7214
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 16 | 2.2459 | 35.9346
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 14 | 3.5664 | 49.9299
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 21 | 1.2997 | 27.2941
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 22 | 4.3865 | 96.504
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 8 | 6.3855 | 51.0841
|  |  |  | 18 | 22.553 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 18 | 6.3855 | 114.9392
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 0 | 0.94749 | 0
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 10 | 2.2459 | 22.4591
|  |  |  | 24 | 30.0707 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 14 | 6.3855 | 89.3971
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 18 | 0.4458 | 8.0245
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 0 | 6.3855 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 4 | 3.5664 | 14.2657
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 8 | 5.3236 | 42.5891
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 4 | 1.2997 | 5.1989
|  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 11 | 0.66546 | 7.32
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 21 | 6.3855 | 134.0957
|  |  |  | 18 | 22.553 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 21 | 3.5664 | 74.8949
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 11 | 0.94749 | 10.4224
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 7 | 5.3236 | 37.2655
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 10 | 4.3865 | 43.8655
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 19 | 2.2459 | 42.6723
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 24 | 30.0707 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 10 | 0.083182 | 0.83182
|  |  |  | 26 | 32.5766 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 22 | 1.2997 | 28.5938
|  |  |  | 19 | 23.806 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 16 | 1.7299 | 27.6788
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 0 | 6.3855 | 0
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 9 | 0.94749 | 8.5274
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 10 | 2.2459 | 22.4591
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 20 | 3.5664 | 71.3285
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 7 | 0.94749 | 6.6325
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 14 | 3.5664 | 49.9299
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 11 | 0.083182 | 0.915
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 23.806 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 26.3119 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 21 | 1.2997 | 27.2941
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 8 | 2.8555 | 22.8438
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 18 | 1.2997 | 23.3949
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 22 | 3.5664 | 78.4613
|  |  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 3 | 1.7299 | 5.1898
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 11 | 0.94749 | 10.4224
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 17 | 0.94749 | 16.1074
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 7 | 0.4458 | 3.1206
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 11 | 2.2459 | 24.705
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 4 | 0.28074 | 1.123
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 12 | 0.4458 | 5.3496
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 7 | 0.4458 | 3.1206
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 2 | 5.3236 | 10.6473
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 1 | 1.7299 | 1.7299
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 23.806 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 3 | 4.3865 | 13.1596
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 19 | 4.3865 | 83.3444
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 19 | 1.7299 | 32.8685
|  |  |  | 9 | 11.2765 | 13 | 0.94749 | 12.3174
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 2 | 2.8555 | 5.711
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 3 | 0.4458 | 1.3374
|  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 21.3001 | 4 | 6.3855 | 25.542
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 18 | 4.3865 | 78.9578
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 15 | 3.5664 | 53.4964
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 1 | 1.7299 | 1.7299
|  |  |  | 24 | 30.0707 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 13.7824 | 2 | 1.7299 | 3.4598
|  |  |  | 20 | 25.0589 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 15.0353 | 14 | 2.2459 | 31.4428
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.0118 | 7 | 0.083182 | 0.58227
|  |  |  | 26 | 32.5766 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 21 | 3.5664 | 74.8949
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 14 | 0.28074 | 3.9303
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 20 | 0.66546 | 13.3091
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 0 | 0.28074 | 0
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 22.553 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 17.5412 | 15 | 3.5664 | 53.4964
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 15 | 0.4458 | 6.687
|  |  |  | 8 | 10.0236 | 5 | 0.66546 | 3.3273
|  |  |  | 15 | 18.7942 | 22 | 4.3865 | 96.504
|  |  |  | 25 | 31.3236 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 22.553 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 35.0825 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.5059 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 27 | 33.8295 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 8.7706 | 21 | 0.4458 | 9.3619
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 19 | 0.16246 | 3.0868
|  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 29 | 36.3354 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 23.806 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 22.553 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 24 | 30.0707 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 7.5177 | 12 | 0.28074 | 3.3689
|  |  |  | 22 | 27.5648 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 28.8178 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.2647 | 21 | 0.16246 | 3.4118
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 5 | 1.2997 | 6.4986
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 12.5295 | 20 | 1.2997 | 25.9943
|  |  |  | 16 | 20.0471 | 22 | 5.3236 | 117.1201
|  |  |  | 1 | 1.2529 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3.7588 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 26 | 32.5766 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 16.2883 | 4 | 2.8555 | 11.4219

## Longitud 50 con h2 55
l1 | 50 | m |  | Vh1 | Vh2 para 30 m | Tiempo en horas | Potencia diaria | Energia diaria
h1 | 10 | m |  | 18 | 24.4646 | 18 | 0 | 0
h2 | 55 | m |  | 7 | 9.514 | 16 | 1.5807 | 25.2906
cp | 40% |  |  | 19 | 25.8237 | 19 | 0 | 0
rendimiento del generador | 95% |  |  | 7 | 9.514 | 16 | 1.5807 | 25.2906
alfa | 0.18 |  |  | 12 | 16.3097 | 20 | 7.9632 | 159.2646
densidad del aire | 1.23 |  |  | 3 | 4.0774 | 22 | 0.12443 | 2.7374
Velocidad promedio de h2 | 18.1157 |  |  | 14 | 19.028 | 5 | 12.6453 | 63.2266
Potencia promedio del viento | 28.7165 | MW |  | 8 | 10.8731 | 4 | 2.3595 | 9.4379
Potencia entregada | 10.9123 |  |  | 5 | 6.7957 | 3 | 0.57604 | 1.7281
| Energía anual |  | 12088.5455 | 5 | 6.7957 | 13 | 0.57604 | 7.4886
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 6 | 3.3595 | 20.1569
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 38.056 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 15 | 18.8758 | 283.137
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 0 | 0.29493 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 20 | 0.12443 | 2.4885
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 4 | 15.5532 | 62.2127
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 18 | 0.12443 | 2.2397
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 10 | 0.57604 | 5.7604
|  |  |  | 24 | 32.6194 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 9.514 | 23 | 1.5807 | 36.3553
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 19 | 0.12443 | 2.3641
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 17 | 4.6084 | 78.342
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 11 | 0.9954 | 10.9494
|  |  |  | 24 | 32.6194 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 21 | 4.6084 | 96.7754
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 28.542 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 14 | 2.3595 | 33.0327
|  |  |  | 28 | 38.056 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 9.514 | 3 | 1.5807 | 4.742
|  |  |  | 7 | 9.514 | 12 | 1.5807 | 18.968
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 10 | 7.9632 | 79.6323
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 18 | 10.1245 | 182.2418
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 18 | 0.12443 | 2.2397
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 5 | 0.12443 | 0.62213
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 19 | 0.12443 | 2.3641
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 1 | 6.1337 | 6.1337
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 12 | 2.3595 | 28.3137
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 20 | 0.9954 | 19.9081
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 20 | 6.1337 | 122.6743
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 13 | 0.57604 | 7.4886
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 2 | 0.12443 | 0.24885
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 16 | 0.29493 | 4.719
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 12 | 0.9954 | 11.9448
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 6 | 3.3595 | 20.1569
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 12 | 2.3595 | 28.3137
|  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 28.542 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 28.542 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 1 | 10.1245 | 10.1245
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 8 | 10.1245 | 80.9964
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 16 | 0.29493 | 4.719
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 5 | 3.3595 | 16.7974
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 10 | 0.29493 | 2.9493
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 26 | 35.3377 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 1 | 0.12443 | 0.12443
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 15 | 0.57604 | 8.6407
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 20 | 4.6084 | 92.167
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 0 | 7.9632 | 0
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 11 | 0.9954 | 10.9494
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 22 | 3.3595 | 73.9087
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 4 | 7.9632 | 31.8529
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 21 | 0.57604 | 12.0969
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 0 | 7.9632 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 9 | 0.29493 | 2.6544
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 1 | 18.8758 | 18.8758
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 7 | 2.3595 | 16.5163
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 15 | 4.6084 | 69.1253
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 10 | 0.29493 | 2.9493
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 13 | 18.8758 | 245.3854
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 3 | 0.29493 | 0.8848
|  |  |  | 28 | 38.056 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 15 | 18.8758 | 283.137
|  |  |  | 28 | 38.056 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 38.056 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 38.056 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 7 | 2.3595 | 16.5163
|  |  |  | 14 | 19.028 | 10 | 12.6453 | 126.4531
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 16 | 7.9632 | 127.4117
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 6 | 3.3595 | 20.1569
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 17 | 15.5532 | 264.4041
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 5 | 4.6084 | 23.0418
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 4 | 0.29493 | 1.1797
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 9.514 | 19 | 1.5807 | 30.0326
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 28.542 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 9.514 | 12 | 1.5807 | 18.968
|  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 9 | 0.57604 | 5.1844
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 4 | 3.3595 | 13.4379
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 38.056 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 22 | 18.8758 | 415.2676
|  |  |  | 26 | 35.3377 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 22 | 10.1245 | 222.74
|  |  |  | 26 | 35.3377 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 19 | 7.9632 | 151.3013
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 17 | 18.8758 | 320.8886
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 19 | 2.3595 | 44.83
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 7 | 18.8758 | 132.1306
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 3 | 10.1245 | 30.3736
|  |  |  | 7 | 9.514 | 18 | 1.5807 | 28.452
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 7 | 10.1245 | 70.8718
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 8 | 3.3595 | 26.8759
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 5 | 0.57604 | 2.8802
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 28.542 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 9 | 0.29493 | 2.6544
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 18 | 6.1337 | 110.4069
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 15 | 3.3595 | 50.3923
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 26 | 35.3377 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 0 | 0.12443 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 21 | 0.29493 | 6.1936
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 18 | 0.9954 | 17.9173
|  |  |  | 28 | 38.056 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 23 | 0.9954 | 22.8943
|  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 28.542 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 22 | 2.3595 | 51.9085
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 18 | 3.3595 | 60.4708
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 12 | 0.29493 | 3.5392
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 6 | 0.9954 | 5.9724
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 15 | 0.12443 | 1.8664
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 8 | 6.1337 | 49.0697
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 15 | 15.5532 | 233.2977
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 12 | 0.29493 | 3.5392
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 4 | 0.57604 | 2.3042
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 17 | 7.9632 | 135.3749
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 18 | 15.5532 | 279.9573
|  |  |  | 28 | 38.056 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 11 | 2.3595 | 25.9542
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 7 | 4.6084 | 32.2585
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 17 | 0.12443 | 2.1152
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 18 | 15.5532 | 279.9573
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 7 | 7.9632 | 55.7426
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 16 | 7.9632 | 127.4117
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 19.028 | 14 | 12.6453 | 177.0344
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 21 | 4.6084 | 96.7754
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 22 | 15.5532 | 342.17
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 38.056 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 38.056 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 0 | 3.3595 | 0
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 10 | 7.9632 | 79.6323
|  |  |  | 24 | 32.6194 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 9.514 | 18 | 1.5807 | 28.452
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 19.028 | 4 | 12.6453 | 50.5813
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 8 | 18.8758 | 151.0064
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 4 | 4.6084 | 18.4334
|  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 11 | 2.3595 | 25.9542
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 19.028 | 21 | 12.6453 | 265.5516
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 11 | 3.3595 | 36.9544
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 7 | 18.8758 | 132.1306
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 10 | 15.5532 | 155.5318
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 19 | 7.9632 | 151.3013
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 24 | 32.6194 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 10 | 0.29493 | 2.9493
|  |  |  | 26 | 35.3377 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 22 | 4.6084 | 101.3837
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 16 | 6.1337 | 98.1394
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 9 | 3.3595 | 30.2354
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 10 | 7.9632 | 79.6323
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 19.028 | 20 | 12.6453 | 252.9063
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 7 | 3.3595 | 23.5164
|  |  |  | 28 | 38.056 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 19.028 | 14 | 12.6453 | 177.0344
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 11 | 0.29493 | 3.2443
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 28.542 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 21 | 4.6084 | 96.7754
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 8 | 10.1245 | 80.9964
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 18 | 4.6084 | 82.9503
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 19 | 0.12443 | 2.3641
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 19.028 | 22 | 12.6453 | 278.1969
|  |  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 3 | 6.1337 | 18.4011
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 11 | 3.3595 | 36.9544
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 17 | 3.3595 | 57.1113
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 17 | 0.12443 | 2.1152
|  |  |  | 7 | 9.514 | 7 | 1.5807 | 11.0646
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 11 | 7.9632 | 87.5955
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 4 | 0.9954 | 3.9816
|  |  |  | 7 | 9.514 | 12 | 1.5807 | 18.968
|  |  |  | 7 | 9.514 | 7 | 1.5807 | 11.0646
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 2 | 18.8758 | 37.7516
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 1 | 6.1337 | 6.1337
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 3 | 15.5532 | 46.6595
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 0 | 0.12443 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 23 | 0.12443 | 2.8618
|  |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 19 | 15.5532 | 295.5104
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 19 | 6.1337 | 116.5406
|  |  |  | 9 | 12.2323 | 13 | 3.3595 | 43.6733
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 2 | 10.1245 | 20.2491
|  |  |  | 7 | 9.514 | 3 | 1.5807 | 4.742
|  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 23.1054 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 18 | 15.5532 | 279.9573
|  |  |  | 14 | 19.028 | 15 | 12.6453 | 189.6797
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 1 | 6.1337 | 6.1337
|  |  |  | 24 | 32.6194 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 14.9506 | 2 | 6.1337 | 12.2674
|  |  |  | 20 | 27.1829 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 16.3097 | 14 | 7.9632 | 111.4852
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 5.4366 | 7 | 0.29493 | 2.0645
|  |  |  | 26 | 35.3377 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 19.028 | 21 | 12.6453 | 265.5516
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 14 | 0.9954 | 13.9357
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 20 | 2.3595 | 47.1895
|  |  |  | 28 | 38.056 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 0 | 0.9954 | 0
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 19.028 | 15 | 12.6453 | 189.6797
|  |  |  | 7 | 9.514 | 15 | 1.5807 | 23.71
|  |  |  | 8 | 10.8731 | 5 | 2.3595 | 11.7974
|  |  |  | 15 | 20.3872 | 22 | 15.5532 | 342.17
|  |  |  | 25 | 33.9786 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 28 | 38.056 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2.7183 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 27 | 36.6969 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 9.514 | 21 | 1.5807 | 33.1939
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 19 | 0.57604 | 10.9448
|  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 29 | 39.4152 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 25.8237 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 24.4646 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 24 | 32.6194 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 8.1549 | 12 | 0.9954 | 11.9448
|  |  |  | 22 | 29.9012 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 31.2603 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 6.7957 | 21 | 0.57604 | 12.0969
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 5 | 4.6084 | 23.0418
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 16 | 0.12443 | 1.9908
|  |  |  | 10 | 13.5914 | 20 | 4.6084 | 92.167
|  |  |  | 16 | 21.7463 | 22 | 18.8758 | 415.2676
|  |  |  | 1 | 1.3591 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 4.0774 | 1 | 0.12443 | 0.12443
|  |  |  | 26 | 35.3377 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 17.6689 | 4 | 10.1245 | 40.4982